Перечень оборудования  кабинета  биологии и химии

образовательного центра «Точка роста»

- Набор ОГЭ по химии.  – 2 шт.

Набор предназначен для подготовки к выполнению экспериментального задания общего государственного экзамена (ОГЭ) по химии в 9 классе основной школы.

Состав набора:

- весы лабораторные электронные 200 г,

- спиртовка лабораторная,

- воронка коническая,

- палочка стеклянная

- пробирка ПХ14 (10 штук),

- стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой (2 штуки),

- цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой),

- штатив для пробирок на 10 гнёзд,

- зажим пробирочный,

- шпатель ложечка (3 штуки),

- набор флаконов для хранения растворов и реактивов (объем флакона 100 мл - 5 комплектов по 6 штук, объем флакона 30 мл - 10 комплектов по 6 штук),

- цилиндр измерительный с носиком 1-500 (2 штуки),

- стакан высокий 500 мл (3 штуки),

- набор ершей для мытья посуды (ерш для мытья пробирок - 3 штуки, ерш для мытья колб - 3 штуки),

- халат белый х/б (2 штуки),

- перчатки резиновые химические стойкие (2 штуки),

- очки защитные,

- фильтры бумажные (100 штук),

- горючее для спиртовок (0,33 л).

Набор по изучению закрепляемых тем по предметным областям основного общего  образования.

Состав набора: Реактивы (44 различных веществ, используемых для составления комплектов реактивов при проведении экзаменационных экспериментов по курсу школьной химии):

- алюминий (гранулы) – 10 г,

- железо (стружка) – 20г,

- цинк (гранулы) – 20 г,

- медь (проволока) – 10 г,

- оксид меди II (порошок) – 10 г,

- оксид магния (порошок) – 10 г,

- оксид алюминия (порошок) – 10 г,

- оксид кремния (порошок) – 10 г,

- соляная кислота (раствор 14 %) – 50 г,

- серная кислота (раствор 44 %) – 50 г,

- гидроксид натрия (для приготовления раствора) – 15 г,

- гидроксид кальция (для приготовления раствора) – 25 г,

- хлорид натрия (для приготовления раствора) – 5 г,

- хлорид лития (для приготовления раствора) – 5 г,

- хлорид кальция (для приготовления раствора) – 5 г,

- хлорид меди II (для приготовления раствора) – 5 г,

- хлорид алюминия (для приготовления раствора) – 10 г,

- хлорид железа III (для приготовления раствора) – 5 г,

- хлорид аммония (для приготовления раствора) – 5 г,

- хлорид бария (для приготовления раствора) – 5 г,

- сульфат натрия (для приготовления раствора) – 5 г,

- сульфат магния (для приготовления раствора) – 5 г,

- сульфат меди II (для приготовления раствора) – 5 г,

- сульфат железа II (для приготовления раствора) – 5 г,

- сульфат цинка (для приготовления раствора) – 5 г,

- сульфат аммония – 5 г,

- нитрат натрия – 5 г,

- карбонат натрия (для приготовления раствора) – 5 г,

- гидрокарбонат натрия (для приготовления раствора) – 5 г,

- фосфат натрия (для приготовления раствора) – 15 г,

- бромид натрия (для приготовления раствора) – 5 г,

- иодид натрия/калия (для приготовления раствора) – 5 г,

- нитрат бария (для приготовления раствора) – 5 г,

- нитрат кальция (для приготовления раствора) — 5 г,

- нитрат серебра (раствор 10 %) – 50 г,

- аммиак (раствор 12 %) – 50 г,

- пероксид водорода (раствор 12 %) – 50 г,

- метилоранж (раствор 0,1 %) – 50 г,

- лакмус синий (раствор 0,1 %) – 50 г,

- фенолфталеин (раствор 0,1 %) – 50 г,

- хлорид магния – 5 г,

- сульфат алюминия – 5 г,

- универсальный индикатор (бумага) – 1 набор,

- дистиллированная вода – 330г

- Набор посуды и принадлежностей  (микролаборатория) (комплект посуды и оборудования для ученических опытов  (химия,  биология)      - 1 шт.

- Комплект «Цифровая лаборатория по химии» - 2 шт

Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках и проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

Комплектация:

- Беспроводной мультидатчик по химии с 3-мявстроенными датчиками:

- Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14pH

- Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 3000 мкСм; от 0 до  30000 мк См

- Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -40 до +165C

- Отдельные датчики: Датчик оптической плотности 525-550 нм

Аксессуары: USB флеш-накопитель. Кабель USB соединительный. Зарядное устройство с кабелем miniUSB.USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy.

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лабораторией.

4.   Комплект «Цифровая лаборатория по биологии » 2 шт:

Обеспечивает выполнение лабораторных работ по биологии на уроках и проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

Комплектация:

- Беспроводной мультидатчик с 5-ю встроенными датчиками

- Цифровая видеокамера с металлическим штативом 0,3 MP

- Кабель USB соединительный

- Зарядное устройство с кабелем miniUSB

- Адаптер Bluetooth версии не ниже 4.1 Low Energy

- Краткое руководство по эксплуатации

- Программное обеспечение на флеш-носителе

- Методические рекомендации по работе с цифровой лабораторией

- Паспорт «Цифровая лаборатория по биологии »

5. Комплект  «Цифровая лаборатория по экологии» - 1 шт.

Обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга инструментальными методами. Набор применяется при изучении

экологии, биологии, химии, географии и природоведения, а также для индивидуальных исследования и проектной деятельности школьников.

Комплектация:

1..Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу с 8-ю встроенными датчиками:

2. Датчик нитрат-ионов.

3. Датчик хлорид-ионов

4. Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH

5.     .                   .           Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100%

6. Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк

7. Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до

+140С

8. Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм

9. Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +50С

Отдельные датчики:

- Датчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц;

- Датчик влажности почвы с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 50%

- Датчик кислорода с диапазоном измерения от 0 до 100% Датчик оптической плотности 525 нм

- Датчик оптической плотности 470 нм

- Датчик турбидиметр с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 200 NTU

- Датчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 1000 ppm

Аксессуары:

Кабель USB соединительный (2 шт.)

Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy

Стержень для закрепления датчиков в штативе

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории

Программное обеспечение

Методические рекомендации

- Тележка-хранилище    ноутбуков.

Тип корпуса: метал;

возможность безопасного защищенного замком хранения ноутбуков: наличие;  возможность зарядки ноутбуков:

Напряжение питания: 220В\50Гц; Потребляемая мощность, Вт (максимум): 2500; Потребляемый ток, А (максимум): 12;

Длина шнура электропитания: от 2,5 метра;

Защита от перенапряжения,  короткого замыкания: наличие;            Колеса для передвижения с тормозом: наличие

- Микроскоп цифровой   - 12 шт.

Тип микроскопа: биологический Насадка микроскопа: монокулярная

Назначение: лабораторный

Метод исследования: светлое поле Материал оптики: оптическое

стекло Увеличение микроскопа, крат: 64 — 1280 Окуляры: WF16x

Объективы: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный) Револьверная головка: на 3 объектива

Тип подсветки: зеркало или светодиод

Расположение подсветки: верхняя и нижняя

Материал корпуса: металл

Предметный столик, мм: 90

Источник питания: 220 В/50 Гц

- Ноутбук  Rikor  -  1 шт.

- Ноутбук Aquarius  - 1шт.

- Многофункциональное устройство (МФУ)Pantum  - 1шт.

- Мышь проводная DEFENDER Optimum MB 270 USB 2 кнопки+1 колесо-кнопка, оптическая, черная   - 2 шт.